ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЮБИЛЕЙНЫЙ  2007»

156026  г. Кострома, ул. 2-я Волжская, дом 25, тел.: 42-10-34

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Уважаемые собственники общего имущества многоквартирного дома

Сообщаем Вам о том, что ООО УК «Юбилейный 2007», действуя в соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 31.11.2009 № 261-ФЗ разработала следующие предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для Вашего многоквартирного дома:

| N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ | ОБЪЕМ ОЖИДАМЕОГО СНИЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система отопления |  |
| 1. | Установка линейных балансировоч- ных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировоч- ные вентили, запорные вентили, воздуховыпус- кные клапаны | Управляющая организация | 1 шт. от 5 000 рублей | До 7% | 48 мес. |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | 1 м.п. 230 руб. | До 3% | 36 мес. |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффекти- вных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляци- онные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | 1 м.п. 320 руб. | До 6% | 36 мес. |
| II. Система горячего водоснабжения |  |
| 4. | Ремонт изоляции теплообменни- ков и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффекти- вных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляци- онные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | 1 м.п. от 320 руб. | До 5% | 24 мес. |
| 5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой воды | 1) обеспече- ние учета используемых энергетичес- ких ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетичес- кого ресурса | Прибор учета тепловой энергии | управляющая организация | 1 шт. от 135 000 руб. | До 10% | 24 мес. |
| III. Система электроснабжения |  |
| 6. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффекти- вные лампы | 1) экономия электроэнер- гии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцент- ные лампы, светодиодные лампы, энергосберегающие лампы | Управляющая организация | 1 л. энергосберегающая от 200 руб.; Светодиодн. светильники 1 шт. от 1200 руб. | До 94% | 3 года |
| 7. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребляемой электрической энергии | 1) обеспече- ние учета используемых энергетичес- ких ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетичес- кого ресурса | Прибор учета электрической энергии | управляющая организация | 1 шт. от 20 000 руб. | До 10 % | 21 мес. |
| IV. Дверные и оконные конструкции |  |
| 8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоля- цией | Управляющая организация | 1 шт. от 10 000 руб. | До 3% | 24 мес. |

Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в МКД

Система отопления

| 1. | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 3)рациональное использование тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в т.ч. насосы, контроллеры, регулирующие клапана с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация | 1 узел от 360 000 рублей | До 30% | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Модернизация арматуры отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 3)снижение утечек воды; 4)снижение числа аварий; | Современная арматура | Управляющая организация | 1 шт.от 3 200 руб. | До 10% | 36 мес. |
| 3. | Установка запорныхвентилей на радиаторах | 1) Поддерживание температурного режима в помещениях(устранение перетопов) 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Шаровые запорные радиаторы | Управляющая организация | 1 шт. от 650 руб. | До 6% | 12 мес. |
| 4. | Установка Тепловых насосов для системы отопления | 2) эффективное и рациональное использование энергетичес- кого ресурса | Тепловой насос для системы отопления | управляющая организация | 1 шт. от 60 000 руб. | До 10% | 24 мес. |

Система горячего водоснабжения

| 5. | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | Управляющая организация | 1 шт. от 48 000 руб. | До 8% | 20 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1) автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2) эффективное и рациональное использование энергетичес- кого ресурса | Оборудование для автоматического управления параметрами воды в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры ГВС и др. | Энергосервисная организация | 1 шт. от 48 000 руб. | До 8% | 20 мес. |

Система холодного водоснабжения

| 7. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации; 2) экономия потребления ХВС; 3)снижение утечек воды; 4)снижение числа аварий;5)рациональное использование воды | Современные пластиковые трубопроводы и арматура | Управляющая организация | 1 шт. от 1 000 руб. | До 30% | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Система электроснабжения

| 8. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в МОП | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Управляющая организация | 1 шт. от 1 000 руб. | До 30% | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на звуки и движения | экономия электроэнергии; | автоматическая система включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на звуки и движения | управляющая организация | 1 шт. от 1 000 руб. | До 30 % | 36 мес. |

Основание:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3) Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 № 394  «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 N 18717).

4) Постановление Администрации Костромской области от 30.12.2010 N 433-а «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Костромской области».

Примечания:

1. Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт

ГВС - горячее водоснабжение

ХВС - холодное водоснабжение

Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования, оформленное протоколом Вы, как собственники помещений в Вашем многоквартирном доме принимаете на общем собрании в соответствии с требованиями ст. ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Копия протокола общего собрания направляется Вами в адрес управляющей компании ООО УК «Юбилейный 2007» для планирования работ по выбранным мероприятиям, в соответствии с принятым Вами решением.

Повестка дня общего собрания должна содержать в себе следующие вопросы:

- Выбор первичных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности на основе предложений управляющей компании;

- Внесение на обсуждение иных предложений по энергосбережению и энергоэффективности;

- График/план проведения мероприятий;

- Определения порядка и источника финансирования работ исходя из предложенных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.